Зонд для верхньощелепних пазух

Зонд для верхньощелепних пазух використовується в отоларингології для промивання гайморової пазухи.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина 120 мм;

- розмір зонда  G13 /2,5 мм;

- вигнутий робочий кінець;

- на проксимальному кінці канюля Луєра ;

- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- здійснити місцеву анестезію слизової оболонки носа та обробляють судинозвужувальними засобами;

- увести  зонд  під передній кінець середньої носової раковини;

- м’яко намацують в передній третини зводу середнього носового ходу отвір і легким зусиллям просовують зонд догори і злегка назовні;

- промити пазуху розчином антисептика за допомогою шприця чи іншого пристрою, підключеного до канюлі Луєра;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF    Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.