ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШКІВНИКА (трансректальний)

Зонд інтубаційний трансректальний використовується в хірургії черевної порожнини для трансректального дренування тонкого кишківника за методом Міллера-Еббота. Зонд вводиться в кишківник під час операції і використовується для інтеропераційної та продовженої декомпенсації та іригації.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 2500 мм;

- діаметр F 24 (8мм);

- двоканальна трубка;

- закритий дистальний кінець заокругленої форми;

- перфорація дистального кінця впродовж 105 мм;

- два надувні балони в зоні перфорації;

- адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу;

- канюля Луєра на проксимальному кінці каналу для надування балона;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обезболити анальний отвір антисептичним препаратом;

- увести у пряму кишку 30-50 мл гліцерину чи вазелінової олії;

- помірно розтягнути анус;

- ректально увести оброблений вазеліном зонд у кишківник до ректосигмоїдного відділу;

- роздути спеціальні балони через канюлю Луєра за допомогою шприця;

- захопити зонд через стінку сигмоподібної кишки іі провести її до селезінкового відділу кишківника;

- провести зонд через високофіксований селезінковий кут у поперечний відділ ободової кишки (за 2-3 спроби);

- якщо це не вдалося – розширити лапаротомну рану вгору і мобілізувати селезінковий кут;

- надалі просувати зонд шляхом підтягування його трубки і гофрування на ній стінки кишки;

- створити резерв довжини зонда у вигляді кількох кілець перед його проведенням через баугінієву заслонку у сліпій кишці для вільної маніпуляції дистальним кінцем;

- зафіксувати положення введеного зонда, підшивши його до шкіри біля анального отвору;

- видалити вміст кишківника за допомогою аспіраційного апарата, підключеного до проксимального кінця зонда за допомогою адаптера Жане;

- здути балони і вивести зонд (не пізніше, ніж через 3-4 дні);

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.