ЗОНД НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ   (ШЛУНКОВИЙ)

Зонд назогастральний використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом викачування його вмісту, промивання шлунка, ентерального харчування.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 400мм, 800 мм, 1200мм;

- адаптер Жане на проксимальному кінці для розмірів Fr 6 – Fr 18;

- закритий дистальний кінець має заокруглену форму;

- 2 бокових отвори на дистальному кінці;

- мітки довжини для візуального контролю глибини введення;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- полімерний провідник для розмірів Fr 6 – Fr 8;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- накрити груди пацієнта спеціальною серветкою;

- знеболити носову порожнину анестетиком м’якої дії (спреєм);

- на провіднику увести зонд через носову порожнину носоглотку і стравохід у шлунок, використовуючи мітки для визначення глибини введення;

- перевірити правильність положення зонда за допомогою рентгену чи ультразвуку;

- зафіксувати проксимальний кінець ;

- вийняти провідник із просвіту зонда;

- підключити зонд до насоса для викачування вмісту шлунка;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 6 | 2,0 | Зелений |
| 8 | 2,6 | Синій |
| 9 | 3,0 | Чорний |
| 10 | 3,3 | Чорний |
| 12 | 4,0 | Білий |
| 14 | 4,6 | Зелений |
| 15 | 5,0 | Помаранчевий |
| 16 | 5,3 | Помаранчевий |
| 18 | 6,0 | Червоний |

ВИРОБНИК: ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.