ПОДОВЖУВАЧ ДРЕНАЖІВ (затисна канюля)

Подовжувач дренажів (затисна канюля) використовується в медицині для зручного підключення дренажів, зондів, катетерів та інших медичних трубок без адаптера на дистальному кінці до ємностей і пристроїв із конектором Жане.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина 1000 мм;

- затисна канюляна проксимальному кінці;

- адаптер Жане на дистальному кінці;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- вставити вільний кінець медичної трубки, введеної і зафіксованої в тілі пацієнта, в затисну канюлю;

- обернути рухомі гайки затисної канюлі у протилежних напрямках до зупинки;

- перевірити надійність з’єднання;

- підключити адаптер Жане на дистальному кінці подовжувача до конектора медичної ємності чи пристрою;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Ch/Fr | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 15 | 5,0 | Оранжевий |
| 18 | 6,0 | Червоний |
| 24 | 8,0 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.