ПОДОВЖУВАЧ ДРЕНАЖА ПО БЮЛЛАУ

Подовжувач дренажа по Бюллау використовується в торакальній хірургії  для підключення до торакального дренажа з метою поступової ліквідації пневмотораксу.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина 1300 мм;

- конектор Жане у формі штуцера («ялинка») на проксимальному кінці;

- латексний пелюстковий клапан на дистальному кінці;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити конектор Жане до адаптера Жане на проксимальному кінці торакального дренажа, введеного і зафіксованого в тілі пацієнта ;

- опустити латексний клапан на дистальному кінці подовжувача у ємність з рідиною;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 18 | 6,0 | Червоний |
| 30 | 10,0 | Молочний |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.