ПОДОВЖУВАЧ ДРЕНАЖА ПО БЮЛЛАУ З БАНКОЮ

Подовжувач дренажа по Бюллау з банкою використовується в торакальній хірургії  для підключення до торакального дренажа з метою поступової ліквідації пневмотораксу.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина подовжувача 1000 мм;

- конектор Жане у формі штуцера («ялинка») на проксимальному кінці ;

- латексний пелюстковий клапан на дистальному кінці;

- полімерна банка об’ємом 600 мл;

- хомут-підвіс на кришці банки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- відкрити кришку банки і наповнити її стерильною рідиною ;

- надійно закрити банку кришкою;

- підключити конектор Жане до адаптера Жане на проксимальному кінці торакального дренажа, введеного і зафіксованого в тілі пацієнта;

- розмістити банку на штативі, використовуючи хомут-підвіс;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.