ПОДОВЖУВАЧ ІНФУЗІЙНИХ НАСОСІВ

Подовжувач інфузійних насосів використовується в медицині для зручного підключення зондів або катетерів до інфузійних насосів з цілю рівномірної та регульованої подачі ліків пацієнту.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина 1500 мм;

- діаметр трубки 2,50 мм;

- канюля  Луера на  проксимальному кінці;

- адаптер Луер –Лок  на дистальному кінці;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- зняти захисні ковпачки з канюлі та адаптера;

- підключити адаптер Луер –Лок до медичної трубки, яка введена та зафіксована на тілі пацієнта;

- підключити канюля Луера на дистальному кінці подовжувача до конектора інфузійного насоса;

- перевірити надійність підключення;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.