ЕНДОТРАХЕАЛЬНА ТРУБКА

з манжетою низького тиску

Ендотрахеальна трубка з манжетою низького тиску використовується в анестезіології та реаніматології для ендотрахеальної інтубації.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 230 - 350 мм;

- анатомічна вигнута форма;

- овальний зріз відкритого дистального кінця;

- вічко Мерфі на дистальному кінці;

- надувна манжета низького тиску;

- канюля Луєра з контрольним балоном на проксимальному кінці каналу для надування манжети;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки;

- мітки для визначення глибини введення;

- конектор стандартного розміру на проксимальному кінці;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- нанести лубрикант на зовнішню поверхню ендотрахеальної  трубки;

- злегка відкинути голову пацієнта назад;

- увести клинок ларингоскопа у ротову порожнину через правий кут рота;

- після досягнення кінцем клинка кореня язика, змістити язик пацієнта клинком ларингоскопа вліво і натиснути кінцем клинка ларингоскопа на основу язика над входом до гортані (не тисніть на надгортанник), підтягуючи ларингоскоп догори ;

- за потреби видалити відсмоктувачем виділення із ротової порожнини та горла;

- візуалізувати усю голосову щілину ;

- узяти ендотрахеальну трубку у праву руку і ввести через правий кут рота між голосовими зв’язками (використовуйте мітки для визначення глибини введення);

- у разі потреби, застосувати стилет для встановлення ендотрахеальної трубки;

- притримуючи трубку на глибині 20 - 22 см, вийняти ларингоскоп і наповнити   манжету повітрям за допомогою шприця, підключеного до канюлі Луєра;

- переконатись у правильності розташування трубки, аускультуючи грудну клітку пацієнта;

- у разі виникнення сумнівів у правильності розташування трубки видалити трубку і повторіть спробу її введення після попередньої преоксигенації;

- зафіксувати ендотрахеальну трубку ;

- щоб запобігти перекошуванню трубки, вставити між зубами пацієнта рото-горлову трубку або згорнутий бинт;

- підключити ендотрахеальну трубку до системи штучної вентиляції легень;

- після інтубації перевірити положення ендотрахеальної трубки шляхом  рентгену грудної клітки (кінець трубки повинен знаходитись на 2 - 4 см вище біфуркації трахеї);

- ендотрахеальну трубку можна залишати в тілі впродовж ≈10 - 14 днів;

- регулярно здійснювати відсмоктування мокротиння під час інкубації;

- у разі звуження просвіту трубки виділеннями, згустками крові, сторонніми тілами одразу видалити ендотрахеальну трубку;

- для планового видалення ендотрахеальну трубки провести аспірацію мокротиння з бронхіального дерева;

- попросити пацієнта зробити глибокий вдих;

- спустити манжету;

- видалити трубку під час видиху пацієнта;

- провести ретельний моніторинг функцій системи дихання;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

Внутрішній діаметр трубки (мм)

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

ВИРОБНИК: ТОВ   НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів №UA.TR.101-50.156

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.