ГАЗОВІДВІДНА ТРУБКА

Газовідвідна трубка використовується в загальній медичній для відведення газів і введення медичних препаратів у пряму кишку.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- закритий дистальний кінець заокругленої форми;

- 2 бокові отвори на дистальному кінці;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- розмістити пацієнта на правому боці із зігнутими колінами;

- увести оброблений вазеліном чи аналогічним препаратом зонд у пряму кишку на глибину 10-15 см;

- залишити зонд на 1-2 год для відведення газів;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розміри Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Довжина (мм) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 2,0 | 300 |
| 9 | 3,0 | 300 |
| 12 | 4,0 | 300 |
| 15 | 5,0 | 400 |
| 18 | 6,0 | 400 |
| 21 | 7,0 | 400 |
| 24 | 8,0 | 600 |
| 27 | 9,0 | 600 |
| 30 | 10,0 | 600 |
| 36 | 12,0 | 600 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.