ТРАХЕОСТОМІЧНА ТРУБКА

фенестрована, з манжетою низького тиску

Трахеостомічна трубка фенестрована використовується для тривалої ендотрахеальної інтубації зі збереженням функції мовлення у пацієнтів, що дихають самостійно і не мають потреби у штучній вентиляції легень.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина робочої частини трубки від 85 до 95 мм;

- внутрішній діаметр трубки від 6,00 до 10,00мм;

- анатомічна вигнута форма;

- отвори вище вигину трубки;

- надувна манжета низького тиску;

- спеціально оброблений відкритий дистальний кінець;

- з’ємний полімерний мандрен для встановлення трубки;

- канюля Луєра з контрольним балоном на проксимальному кінці каналу для надування манжети;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки;

- конектор стандартного розміру на проксимальному кінці;

- еластичні крильця конектора з отворами для фіксування;

- дві стрічки для фіксування трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити антисептиком і відмежувати стерильними серветками передню поверхню шиї (у випадку, коли немає загрози життю пацієнта);

- пропальпувати крікотиреоїдну зв’язку, яка розташовується нижче щитовидного хряща, до перснеподібного хряща по середній лінії шиї ;

- зафіксувати щитовидний хрящ пальцями однієї руки і зробити поперечний розріз завдовжки приблизно 2 см через крікотиреоїдну зв’язку ;

- неможливість введення трубки у трахею може бути пов’язана зі створенням помилкового ходу у тому випадку, якщо крікотиреоїдна зв’язка не розсічена повністю. Для попередження цього захопіть рукою щитовидний хрящ і зафіксуйте трахею по середній лінії у момент розсічення крікотиреоїдної зв’язки;

- увести розширювач трахеї у розріз та обережно розвести краї рани розширювача, увести у розріз поперек трахеї ручку скальпеля і повернути її на 90 градусів;

- увести трахеостомічну трубку ;

- надути манжету низького тиску;

- виконати аускультацію легень пацієнта і переконатися, що дихальні шуми вислуховуються рівномірно з обох боків;

- зафіксувати трахеостомічну трубку пов’язкою до шкіри;

- після інтубації перевірити положення трахеостомічної трубки шляхом  рентгену грудної клітки (кінець трубки повинен знаходитись на 2-4 см вище біфуркації трахеї);

- трахеостомічну трубку можна залишати в тілі впродовж ≈10-14 днів;

- регулярно здійснювати відсмоктування мокротиння під час інкубації;

- перекривати зоншній отвір трубки під час мовлення;

- у разі звуження просвіту трубки виділеннями, згустками крові, сторонніми тілами одразу видалити трахеостомічну трубку;

- для планового видалення трахеостомічної трубки провести аспірацію мокротиння з бронхіального дерева;

- попросити пацієнта зробити глибокий вдих;

- спустити манжету;

- видалити трубку під час видиху пацієнта;

- провести ретельний моніторинг функцій системи дихання;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.