ПОДОВЖУВАЧ (МАГІСТРАЛЬ ДЛЯ КИСНЮ НА ДВІ ТОЧКИ)

Подовжувач використовується в системах подачи кисню хворим які знаходяться на штучній вентиляції легенів  та використовується в інтенсивній терапії, хірургії, нейрохірургії, неврології.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина трубок  по 2000 мм – 3 шт;

- загальна довжина подовжувача 4 м;

- затискач – кліпса на двох трубках -2 шт;

- конектор Жане у формі штуцера («ялинка») на проксимальному кінці -  2 шт;

- Y – подібний трійник;

- адаптер Жане на дистальному кінці;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років  з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити конектори Жане до кисневих масок через банку зволоження  кисню;

- підключити адаптер Жане до системи подачи кисню, або до балону з киснем;

- затискачі на подовжувачі дають можливість підключати/ відключати  одночасно до 2-х користувачів кисню;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.