ТОРОСИК ДЛЯ ВЕНЕКСТРАКТОРІВ

(довжиною 1000 мм))

Тросик для венекстракторів  використовується   для заміни тросового провідника до венекстракторів багаторазового використання М-1, М-2, М-3 виробництва ТОВ НВО «Каммед».

- виготовлено з нержавіючої сталі медичного призначення

- на двох кінцях провідника різьбові закінчення, які підходять до насадок вищевказаних наборів

- на кінцях знаходяться отвори для закріплення марлевого тампона

- довжина провідника 1000 мм

- діаметр провідника 1,5 мм

- нестерильно

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- обов’язково стерилізувати перед  використанням

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- простерилізувати за методикою стерилізації хірургічних інструментів

- одягнути стерильні рукавички

- прикрутити ручку до проксимального кінця тросового провідника

- прикрутити потрібний  наконечник до дистального кінця тросового провідника

- крізь розріз у верхній ділянці виділеної вени увести в її просвіт дистальний кінець провідника

- у місці зупинки наконечника зробити розріз вени і вивести дистальний кінець тросового провідника назовні

- накласти шов на дистальний кінець вени

- відкрутити наконечник від тросового  провідника

- дібрати екстрактор відповідно до діаметра виділеної вени

- прикрутити екстрактор до дистального кінця тросика

- якщо виникла потреба видалити вену у зворотному напрямку – поміняти місцями ручку й екстрактор

- надійно прикріпити кінець вени до екстрактора, використовуючи паз на його поверхні

- прикріпити марлевий тампон чи дренаж для венектомії до венекстрактора, використовуючи отвори на його дистальному кінці

- обережно тягнучи ручку венекстрактора, видалити вену

- від’єднати марлевий тампон чи дренаж для венектомії від венекстрактора

- накласти шви на шкірні рани

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

ПАРТІЯ

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів №UA.TR.101-50.156

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.