ЖОРСТКИЙ ПРОВІДНИК ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВЕНЕКСТРАКТОРА

(довжина 1000 мм)

Жорсткий провідник для одноразового веноекстрактора використовується у випадках коли потрібне «моделювання» проходження провідника, та при ускладнені введення капронового провідника від набору веноекстрактора одноразового виробництва ТОВ НВО «Каммед».

- виготовлено з нержавіючої сталі медичного призначення;

- має наконечники на кінцях;

- має отвір для закріплення марлевого тампона ;

- довжина провідника1000 мм;

- діаметр провідника 1,2 мм; 1,6 мм;

- підходить до веноекстрактора одноразового виробництва ТОВ НВО «Каммед»;

- стерилізовано етиленоксидом .

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- одягти ручку до проксимального кінця провідника;

- крізь розріз у верхній ділянці виділеної вени увести в її просвіт полімерний провідник;

- у місці зупинки робочого кінця провідника зробити розріз вени і вивести його назовні;

- накласти шов на дистальний кінець вени;

- дібрати полімерний екстрактор відповідно до діаметра виділеної вени;

- закріпити екстрактор на дистальному кінці провідника;

- якщо виникла потреба видалити вену у зворотному напрямку – поміняти місцями ручку й екстрактор;

- прикріпити марлевий тампон чи дренаж для венектомії до веноекстрактора, використовуючи отвір на його дистальному кінці;

- обережно тягнучи ручку веноекстрактора, видалити вену;

- від’єднати марлевий тампон чи дренаж для венектомії від вен екстрактора;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.