ВИМІРЮВАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ТИСКУ

Вимірювач ЦВТ дозволяє визначити рівень венозного тиску за принципом сполучених ємностей. Вимірювач використовують при інтенсивній терапії, шляхом приєднання виробу до венозного катетеру.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- полімерна трубка – вимірювач;

- шкала для виміру тиску від -20 до 400 мм Н2О;

- трьохходовий краник;

- трубка-подовжувач довжиною 1000 мм з портом  Луєр;

- ін’єкційний вузол із латексною вставкою;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- знімний ін’єкційний вузол містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- перекрити за допомогою краника канал надходження рідини в трубку манометра;

- через канюлю Луєра краника (або ін’єкційного вузла), трубку подовжувача заповнюють стерильним фізрозчином до нульової відмітки;

- перед початком роботи здійснюють вирівнювання висоти вимірювача ЦВТ у відповідності з положенням пацієнта;

- підключити вимірювач ЦВТ до катетеру;

- для вимірювання тиску положення краника міняють, направляючи потік з подовжувача в трубку вимірювача;

- провести вимірювання тиску;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017