МОНОМЕТР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ СПИНОМОЗГОВОЇ РІДИНИ

Манометр використовується для вимірювання тиску спинномозкової рідини за принципом сполучених ємностей.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- полімерна трубка – вимірювач;

- шкала для виміру тиску від 0-400 мм Н2О;

- трьохходовий краник;

- трубка-подовжувач довжиною 100 мм з перехідником Луєр;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- перекрити за допомогою краника канал надходження рідини в трубку манометра;

- через перехідник Луєра, трубку подовжувача заповнюють стерильним фізрозчином;

- трубку – подовжувача підключити до пункційної голки, яка введена в епідуральний простір пацієнта ;

- для вимірювання тиску положення краника міняють, направляючи потік з подовжувача в трубку монометра;

- перед початком вимірювання здійснюють вирівнювання висоти монометра у відповідності з положенням пацієнта;

- провести вимірювання тиску;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017