ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ

Затискач для пуповини використовується в акушерстві для затискання пуповини шляхом фіксації її кукси під час перерізання відразу після народження немовляти.

- виготовлено з нетоксичного полімеру;

- дві полімерні бранші, з’єднані кільцем з того ж матеріалу;

- насічки на внутрішній поверхні бранш;

- спеціальний нерозкривний замок;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- затиснути куксу пуповини під час пере різання;

- спеціальний нерозкривний замок запобігає випадковому розкриттю затискача;

- насічки на внутрішній поверхні фіксують пуповину в одному положенні ;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF       Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.