ЛАНЦЕТ ДЛЯ РОТАЦІЙНОГО ПРИК-ТЕСТУ

Ланцет для проведення  ротаційного прик – тесту використовується в діагностиці алергічних захворювань.

- виготовлено з нетоксичного полімеру;

- спеціальна заточка на кінці ланцету;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- шкіру оброблюють антисептиком;

- нижче ліктьового суглобу наносять краплю розчину гістаміну (позитивний контроль), донизу від неї - крапля розчинювальної рідини (негативний контроль), ще нижче – розчин досліджуваного алергену;

- після цього через краплі проводять укол шкіри ланцетом;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF       Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів.

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.