ШТУЦЕР – ПЕРЕХІДНИК КИСНЕВИЙ

Штуцер – перехідник використовується в системі подачи кисню хворим, які знаходяться на штучній вентиляції.

- Адаптований до кранів та систем подачи кисню вітчизняного виробника;

- виготовлено з металу – бронзи;

- комплектується додатковою прокладкою;

- з одної сторони штуцер - конектор  Жане  з другої різьбове з’єднання для підключення до кисневого крану;

- для багаторазового використання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для багаторазового використання.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- накрутити штуцер на кран подачи кисню за допомогою рожкового ключа;

- приєднати катетер подачи кисню;

- запустити систему штучної вентиляції;

- перед наступним застосуванням   промити спиртом;

- після багаторазового використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017