НАКІНЕЧНИК КУХЛЯ ЕСМАРХА

Накінечник кухля Есмарха використовується в загальній медичній практиці для промивання прямої кишки і товстого кишківника.

- виготовлено з нетоксичного медичного полімеру;

- довжина 170 мм;

- конектор Жане на проксимальному кінці ;

- відкритий дистальний кінець з фаскою;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити конектор Жане до кухля Есмарха, наповненого рідиною для промивання;

- обробити накінечник вазеліновою олією чи гліцерином;

- без зусиль увести накінечник у пряму кишку;

- підвісити кухоль Есмарха на штативі і зняти затискач із трубки-подовжувача;

- здійснити промивання кишківника;

- після завершення промивання перетиснути трубку-подовжувач кухля Есмарха затискачем;

- вийняти накінечник;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 18 | 6.0 | Червоний |
| 24 | 8.0 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.