СИЛЬФОН - ГАРМОШКА

Сильфон - гармошка використовується в хірургії для активного низьковакуумного дренування ран з метою профілактики запального процесу.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- об’ємом 50 мл , 150 мл, 350 мл;

- конусна форма штуцера  під адаптер Жане на робочому кінці ;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити дренаж до сильфона, використовуючи адаптер Жане ;

- дренування відбувається за рахунок створення вакуумного ефекту при стиснені гофро- балона ;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017