ГОРТАННА КАНЮЛЯ

Канюля використовується в отоларингології для введення лікарських засобів в гортань.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина 150 мм;

- розмір  G15;

- вигнутий робочий кінець;

- на проксимальному кінці канюля Луєра з прапорцем-спрямовувачем;

- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити до канюлі шприц із розчином для промивання;

- надійно зафіксувати в руці канюлю ;

- увести робочий кінець канюлі у гортань (використовуйте прапорець-спрямовувач для визначення напрямку вигину);

- обробити  гортань ліками;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF     Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.