ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРЕПАНАЦІЇ ГАЙМОРОВИХ ПАЗУХ

Пристрій для трепанації гайморових пазух використовується в отоларингології для промивання гайморових пазух.

- троакар виготовлен з нержавіючої сталі медичного призначення;

- трьохграна заточка робочого кінця;

- довжина троакара 85 мм;

- діаметр троакара 3,0 мм;

- вигнутий робочий кінець;

- на проксимальному кінці зручний полімерний тримач;

- відповідний катетер виготовлений з нетоксичного полімеру і одягнутий на троакар має ø 3,7 мм;

- канюля Луєра із заглушкою на проксимальному кінці катетера;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до     35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- очистити носову порожнину;

- здійснити місцеву анестезію носової порожнини;

- надійно зафіксувати в руці пристрій з катетером;

- увести троакар під нижню носову раковину на відстані 2 см від її переднього кінця;

- робочий кінець троакара потрібно спрямувати у бік зовнішнього кута ока з відповідного боку ;

- після проколювання кістки заглибити троакар в гайморову пазуху на 5 мм;

- притримуючи введений катетер у сталому положенні, обережно вийняти троакар;

- підключити катетер до шприця чи іншого пристрою для промивання;

- у період між промиваннями закривати канюлю Луєра катетера кришечкою-заглушкою;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.