КАНЮЛЯ - ВІДСМОКТУВАЧ  ДЛЯ ВУХА

Канюля - відсмоктувач для вуха використовується в отоларинтології для видалення вмісту слухового проходу барабанної порожнини.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина канюлі 95 мм;

- діаметр канюлі 1,5 мм; 2,0 мм;

- фізіологічно зумовлений вигін робочого кінця;

- заокруглений робочій кінець запобігає травмуванню;

- на проксимальному кінці канюля  Луєра з прапорцем-спрямовувачем;

- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- вміст барабанної порожнини видалити через канюлю – відсмоктувача за допомогою шприця, підключеного до канюлі  Луєра;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК:ТОВ  НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF     Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.