КРАН

( одноходовий, трьохходовий)

Краники використовується для направлення та пере направлення рідини в медичних трубках та системах при проведені інфузій та інших процедур.

- виготовлено з нетоксичного полімеру;

- канюля Луера-Лок з накидною гайкою;

- одна або дві канюлі Луер – порт;

- стрілки для визначення напрямку потоків;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- за допомогою гвинтових з’єднань Луєр – Лок приєднайте краник одним кінцем до шприцу або подовжувальної лінії, а іншим до відповідного конектору Луєр – Лок  катетера або канюлі, нагвинтивши її;

- переконайтесь у герметичності з’єднання (чи не відбувається витікання розчину або крові між краником та лінією, шприцом або катетером, та не потрапляє повітря в катетер / лінію);

- краник  використовують для підключення катетерів з стандартними адаптерами;

- переключення потоків рідини контролюється за показниками  стрілок краника;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF       Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.