ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МІХУРОВО – СЕЧОВИВІДНОГО РЕФЛЮКСУ НА НЕТРИМАННЯ СЕЧІ

Пристрій використовується в педіатрії для корекції нетримання (рефлюксу) сечі у дітей

- трубка виготовлена з полімерного матеріалу;

- довжина пристрою 395 мм;

- діаметр трубки 1,6 мм (F5);

- на проксимальному кінці канюля Луєр з міткою для позиціонування голки;

- на дистальному кінці голка діаметром 0,85мм/21G довжиною 6 мм;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- пристрій використовують за допомогою цистоскопа, тому перед застосуванням необхідно перевірити прохідність пристрою;

- виконати процедуру ендоскопічної корекції за допомогою цистоскопа;

- в робочий канал вводять голку пристрою 21G з реагентом необхідної кількості (кількість вколювань та кількість реагента визначають візуально );

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів.

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.