ЗАХИСНА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Маска  використовується для захисту персоналу медичних та лікувально - профілактичних установ, стоматологів,  оториноларингологів, нейрохірургів та використовується для захисту обличчя від передачі вірусів та інфекції,  від дрібних механічних часток, від крапель рідини що потрапляють на обличчя .

- Маска виготовлена з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- Центральний виріз на верхній частині маска, сприяє одночасному застосуванню із отолорінгичним дзеркалом;

- Еластична  стрічка з можливістю регулювання  для закріплення маски на обличчі;

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- розпакувати;

- закріпити маску на обличчі використовуючи еластичну стрічку;

- деталі маски стійки до  багаторазової обробки медичними дезрозчінами та спиртом;

- за необхідності утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.