МАСКА - РЕСПІРАТОР

Маска - респіратор використовується для захисту персоналу лікувальних закладів. Фільтр маски затримує мілкі частки аерозолю. З`ємний картридж має можливість його знезараження за допомогою септиків і повторного використання.

- Маска виготовлена з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- з`ємний вкладиш – фільтр;

- бокові отвори з клапанами;

- еластична  стрічка з можливістю регулювання  для закріплення маски на обличчі;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- розпакувати;

- надіти маску та перевірити щільність прилягання;

- закріпити маску на обличчі використовуючи еластичний ремінець

- після використання утилізувати у встановленому порядку

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.