НАПРАВНИК ДО КАТЕТЕРА  ПЕЦЦЕРА

Направник використовується в урології для введення у сечовий міхур катетера Пеццера через цистостому з метою постійної евакуації сечі у випадках, коли виведення її фізіологічним шляхом неможливе.

- виготовлено з нержавіючої сталі медичного призначення;

- довжина 400 мм;

- має модифікації діаметром 2,0мм; 3,0мм;

- заокруглений дистальний кінець;

- полімерна ручка на проксимальному кінці;

- стерилізований оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 	Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити катетер стерильним гліцерином;

- «розтягнути» катетер до вирівнювання фіксуючої «головки»;

- через цистостому ввести катетер на металевому направнику в сечовий міхур;

- вийняти направник;

- зафіксувати катетер до шкіри;

- проксимальний кінець катетера за допомогою конектора приєднати до сечозбирального мішка ;

- приєднати катетер до сечозбірника за допомогою затисної канюлі;

- після використання утилізувати виріб у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.