ПАНЧ ДЛЯ БІОПСІЇ ШКІРИ

Панч застосовується в діагностиці для забору клітин шкіри для проведення гістології та цитології.

-  виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;

- полімерний тримач (ручка);

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити місце  втручання антисептиком;

- накласти стерильні серветки навколо місця  пункції;

- здійснити місцеву анестезію ;

- надійно зафіксувати в руці панч;

- обережно ввести вістря панча до поверхні збору узразка тканини;

- здійснити відбір зразка для біопсії, роблячи легке натискання з повертанням вістрія;

- порожня панча захоплює фрагмент, необхідний для гістологічного дослідження;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.