ПАПІЛОТОМ ДВОПРОСВІТНИЙ

Зонд використовується для доступу до жовчного протоку  для ендоскопічних транспапілярних втручань (папілосфіктеротомії).

- виготовлено з рентгеноконтрастного термопластич-ного нетоксичного полімеру;

- довжина зонда 2500мм; діаметр 2,5мм;

- ріжуча стренга діаметром  0,2мм;

- довжина провідника 2600мм; діаметр 1,1мм;

- канюля Луєра на проксимальному кінці перехідника;

- має додатковий канал для промивання чи подачі ліків, та заведення по тросовому провіднику;

- контактна клема підключення ріжучої стренги;

- мітки для визначення глибини введення;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- процедуру проводять за допомогою  дуедендоскопа, електро хірургічного блоку та папілотома;

- розтин  тканини роблять завдяки серії короткотермінової подачі напруги (30 W) на ріжучу стренгу та її скорочення;

- після використання утилізувати  виріб у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

ПАРТІЯ

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.