РЕГУЛЬОВАНА КИСНЕВА МАСКА

Киснева маска  використовується в анестезіології, реаніматології, пульмонології для короткочасної і тривалої кисневої терапії.

- Маска виготовлена з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- спеціальний пристрій, що регулює подачу кисню і має шкалу контролю подачі від 0 до 15 л/хвл;

- конектор для приєднання  подовжувача подачі кисню;

- трубка  подовжувач 2000 мм  для приєднання до системи подачі кисню;

- еластична стрічка для закріплення маски на пацієнті;

- бокові отвори на масці;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити маску до системи подачі кисню та зволоження;

- надіти маску та перевірити щільність прилягання;

- закріпити маску на обличчі пацієнта використовуючи еластичний ремінець;

- відкрити кран подачі кисню;

- відрегульовати подачу кисневої суміші за допомогою  регулятора ;

- об’єм  подачі кисню на маску (в літрах) залежить від ваги тіла хворого і контролюється пульсоксиметром ;

- оптимальним вважається, коли процент сатурації кисню  SрO2 складає не менше 94% ;

- після використання виріб утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.