СТОМАТОЛОГІЧНА ХІРУРГІЧНА НАСАДКА

(мікро)

Стоматологічна хірургічна насадка (мікро) може використовується в стоматології, абдомінальній хірургії, неврології, щелепно - лицевій хірургії, педіатрії для вакуумної аспірації, що сприяє очищенню і швидкому загоєнню ран.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- жорсткий вигнутий полімерний накінечник довжиною, 160 мм з двома насадками: діаметр однієї   3,0 мм, а другої   1,5 мм;

- відкритий дистальний кінець конусної форми ;

- стерилізовано етилен оксидом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підключити насадку до аспіраційної трубки електровідсмоктувача;

- узяти наконечник аспіратора у праву руку;

- увімкнути електровідсмоктувач і провести аспірацію рани;

- під час санації переривчастими рухами перекривати пальцем отвір вакуумного контролю, щоб створювати змінний тиск у трубці аспіратора;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.