- Призначення

Веноекстрактор М-1 (торсійний) використовується в судинній хірургії для видалення варикознорозширених вен торсійним методом.

- Технічні характеристики та комплектність

- виготовлено з нержавіючої сталі медичного призначення

- сталевий провідник із двостороннім кріпленням для екстрактора і ручки

- довжина провідника1000 мм

- діаметр провідника 1,5 мм

- захисний металевий наконечник

- 6 торсійних екстракторів діаметром 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0 мм

- сталева ручка

- постачається нестерильним

- Застереження

- для професійного використання

- обов’язково стерилізувати перед використанням

- Застосування

- простерилізувати за методикою стерилізації хірургічних інструментів

- одягнути стерильні рукавички

- прикрутити ручку до проксимального кінця провідника

- прикрутити захисний наконечник до дистального кінця провідника

- крізь розріз у верхній ділянці виділеної вени увести в її просвіт дистальний кінець провідника

- у місці зупинки наконечника зробити розріз вени і вивести дистальний кінець провідника назовні

- накласти шов на дистальний кінець вени

- відкрутити наконечник від провідника

- дібрати екстрактор відповідно до діаметра виділеної вени

- прикрутити екстрактор до дистального кінця провідника

- якщо виникла потреба видалити вену у зворотному напрямку – поміняти місцями ручку й екстрактор

- прикріпити марлевий тампон чи дренаж для венектомії до веноекстрактора, використовуючи отвори на його дистальному кінці

- обережно тягнучи ручку веноекстрактора, видалити вену торсійним способом

- від’єднати марлевий тампон чи дренаж для венектомії від веноекстрактора

- накласти шви на шкірні рани

- Призначення

Веноекстрактор М-2 «ріжучий стакан» використовується в судинній хірургії для безпечного видалення варикознорозширених вен, зокрема й таких, що мають численні рубці після запальних процесів. Цей тип веноекстрактора дозволяє брати ділянку вени для аорто-коронарного та інших видів шунтування.

- Технічні характеристики та комплектність

- виготовлено з нержавіючої сталі медичного призначення

- сталевий провідник із двостороннім кріпленням для екстрактора і ручки

- довжина провідника 1000 мм

- діаметр провідника 1,5 мм

- захисний металевий наконечник

- 6 екстракторів «ріжучий стакан» діаметром 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0  мм

- сталева ручка

- постачається нестерильним

- Застереження

- для професійного використання

- обов’язково стерилізувати перед використанням

- Застосування

- простерилізувати за методикою стерилізації хірургічних інструментів

- одягнути стерильні рукавички

- прикрутити ручку до проксимального кінця провідника

- прикрутити захисний наконечник до дистального кінця провідника

- крізь розріз у верхній ділянці виділеної вени увести в її просвіт дистальний кінець провідника

- у місці зупинки наконечника зробити розріз вени і вивести дистальний кінець провідника назовні

- накласти шов на дистальний кінець вени

- відкрутити наконечник  від провідника

- дібрати екстрактор відповідно до діаметра виділеної вени

- прикрутити екстрактор до дистального кінця провідника

- якщо виникла потреба видалити вену у зворотному напрямку – поміняти місцями ручку й екстрактор

- прикріпити марлевий тампон чи дренаж для венектомії до веноекстрактора, використовуючи отвори на його дистальному кінці

- обережно тягнучи ручку веноекстрактора, видалити вену

- від’єднати марлевий тампон чи дренаж для венектомії від веноекстрактора

- накласти шви на шкірні рани

- Призначення

Веноекстрактор М-3 (інверсійний) використовується в судинній хірургії для видалення варикознорозширених вен інверсійним методом.

- Технічні характеристики та комплектність

- виготовлено з нержавіючої сталі медичного призначення

- сталевий провідник із двостороннім кріпленням для екстрактора і ручки

- довжина провідника 1000 мм

- діаметр провідника 1,5 мм

- захисний металевий наконечник

- 6 інверсійних екстракторів діаметром 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,0; 15,0 мм

- сталева ручка

- постачається нестерильним

- Застереження

- для професійного використання

- обов’язково стерилізувати перед використанням

- Застосування

- простерилізувати за методикою стерилізації хірургічних інструментів

- одягнути стерильні рукавички

- прикрутити ручку до проксимального кінця провідника

- прикрутити захисний наконечник до дистального кінця провідника

- крізь розріз у верхній ділянці виділеної вени увести в її просвіт дистальний кінець провідника

- у місці зупинки наконечника зробити розріз вени і вивести дистальний кінець провідника назовні

- накласти шов на дистальний кінець вени

- відкрутити наконечник від провідника

- дібрати екстрактор відповідно до діаметра виділеної вени

- прикрутити екстрактор до дистального кінця провідника

- якщо виникла потреба видалити вену у зворотному напрямку – поміняти місцями ручку й екстрактор

- надійно прикріпити кінець вени до екстрактора, використовуючи паз на його поверхні

- прикріпити марлевий тампон чи дренаж для венектомії до веноекстрактора, використовуючи отвори на його дистальному кінці

- обережно тягнучи ручку веноекстрактора, видалити вену інверсійним методом

- від’єднати марлевий тампон чи дренаж для венектомії від веноекстрактора

- накласти шви на шкірні рани