- Подготовка  к использованию

- выполнить предстерилизационную обработку путем мытья в растворе дезинфицирующих средств и ополаскивания под проточной водой

- простерилизовать изделие по методике стерилизации хирургических инструментов паровым или газовым методом

- перед операцией проверить совместимость деталей

- стерилизованный продукт готов к применению.

- Условия хранения

- хранить при температуре от  5 до 35 оС и относительной влажности воздуха не более 65%

- запрещено хранить изделия вместе с агрессивными средами.

- Транспортировка

Изделие в индивидуальной упаковке транспортируется всеми известными видами транспорта..

- Гарантии производителя

- гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (многократное использование);

-  срок хранения - 5 лет с даты изготовления;

- поскольку производитель не контролирует условия использования изделия, диагноз больного, методы применения и хранения изделия после поставки, он не отвечает за степень эффективности и клинические последствия использования изделия.

- Рекламации

В случае обнаружения потребителем механических дефектов или иного несоответствия изделия, его маркировки и комплектности, нарушение условий договора о поставке потребитель вправе предъявить производителю рекламацию (претензию).

Рекламация рассматривается производителем в течение 5 рабочих дней после ее получения. По результатам рассмотрения проводится замена несоответствующей продукции или иные действия, согласованные с потребителем в соответствии с ДСТУ ISO 13485.

- Свидетельство о приемке

Изготовлено по  ТУ У 33.1-14146931-2004

Сертификат соответствия техническому регламенту относительно медицинских       изделий.

UA.TR.101

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ :  НПО «Каммед»

ул. Крипякевича 3, м. Каменец - Подольский, Хмельницкая обл., Украина, 32300.

Тел./факс (03849) 5-18-15

REF  0152.02083800

Дата изготовления   ________________________

LOT ___________________________________

Изделие принял______________________________________

(подпись)	МП

Редакция 2. Утверждено 04.07.2017.

ПАСПОРТ

- Подготовка к использованию

- выполнить предстерилизационную обработку путем мытья в растворе дезинфицирующих средств и ополаскивания под проточной водой

- простерилизовать изделие по методике стерилизации хирургических инструментов паровым или газовым методом

- перед операцией проверить совместимость деталей

- стерилизованный продукт готов к применению.

- Условия хранения

- хранить при температуре от  5 до 35 оС и относительной влажности воздуха не более 65%;

- запрещено хранить изделия вместе с агрессивными средами.

- Транспортировка

Изделие в индивидуальной упаковке транспортируется всеми известными видами транспорта..

- Гарантии производителя

- гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (многократное использование);

-  срок хранения - 5 лет с даты изготовления;

- поскольку производитель не контролирует условия использования изделия, диагноз больного, методы применения и хранения изделия после поставки, он не отвечает за степень эффективности и клинические последствия использования изделия.

- Рекламации

В случае обнаружения потребителем механических дефектов или иного несоответствия изделия, его маркировки и комплектности, нарушение условий договора о поставке потребитель вправе предъявить производителю рекламацию (претензию).

Рекламация рассматривается производителем в течение 5 рабочих дней после ее получения. По результатам рассмотрения проводится замена несоответствующей продукции или иные действия, согласованные с потребителем в соответствии с ДСТУ ISO 13485

- Свидетельство о приемке

Изготовлено  по ТУ У 33.1-14146931-2004.

Сертификат соответствия техническому регламенту относительно медицинских изделий.

UA.TR.101

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ :  НПО «Каммед»

ул. Крипякевича 3, м. Каменец - Подольский, Хмельницкая обл., Украина, 32300.

Тел./факс (03849) 5-18-15

REF      0152.01083800

Дата изготовления  _______________________

LOT ___________________________________

Изделие принял ________________________________________

(подпись)	МП

Редакция 2. Утверждено  04.07.2017.

ПАСПОРТ

- Подготовка к использованию

- выполнить предстерилизационную обработку путем мытья в растворе дезинфицирующих средств и ополаскивания под проточной водой

- простерилизовать изделие по методике стерилизации хирургических инструментов паровым или газовым методом

- перед операцией проверить совместимость деталей

- стерилизованный продукт готов к применению.

- Условия хранения

- хранить при температуре от  5 до 35 оС и относительной влажности воздуха не более 65%;

- запрещено хранить изделия вместе с агрессивными средами.

- Транспортировка

Изделие в индивидуальной упаковке транспортируется всеми известными видами транспорта.

- Гарантии производителя

- гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (многократное использование);

-  срок хранения - 5 лет с даты изготовления;

- поскольку производитель не контролирует условия использования изделия, диагноз больного, методы применения и хранения изделия после поставки, он не отвечает за степень эффективности и клинические последствия использования изделия.

- Рекламации

В случае обнаружения потребителем механических дефектов или иного несоответствия изделия, его маркировки и комплектности, нарушение условий договора о поставке потребитель вправе предъявить производителю рекламацию (претензию).

Рекламация рассматривается производителем в течение 5 рабочих дней после ее получения. По результатам рассмотрения проводится замена несоответствующей продукции или иные действия, согласованные с потребителем в соответствии с ДСТУ ISO 13485.

- Свидетельство о приемке

Изготовлено по ТУ У 33.1-14146931-2004

Сертификат соответствия техническому регламенту относительно медицинских изделий.

UA.TR.101

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ :  НПО «Каммед»

ул. Крипякевича 3, м. Каменец - Подольский, Хмельницкая обл., Украина, 32300.

Тел./факс (03849) 5-18-15

REF  0152.03083800

Дата изготовления  __________________________

LOT ___________________________________

Изделие принял _______________________________________

(подпись)	МП

Редакция 2. Утверждено 04.07.2017.

ПАСПОРТ