- Підготовка до використання

- виконати передстерилізаційну обробку шляхом миття у розчині дезінфікуючих засобів та споліскування під проточною водою;

- простерилізувати виріб за методикою стерилізації хірургічних інструментів паровим або газовим методом;

- перед операцією перевірити сумісність деталей;

- стерилізований виріб готовий для застосування.

- Умови зберігання

- зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65%;

- заборонено зберігати виріб разом із агресивними рідинами .

- Транспортування

Виріб в індивідуальній упаковці транспортується всіма відомими видами транспорту.

- Гарантії виробника

- гарантійний термін придатності – 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію (багаторазове використання);

- термін зберігання – 5 роки з дати виготовлення;

- оскільки виробник не контролює умови використання виробу, діагноз хворого, методи застосування і зберігання виробу після поставки, він не відповідає за ступінь ефективності й клінічні наслідки використання виробу.

- Рекламації

У разі виявлення споживачем механічних дефектів чи іншої невідповідності виробу, його маркування і комплектності, порушення умов договору про поставку споживач має право пред’явити виробникові рекламацію (претензію).

Рекламація розглядається виробником впродовж 5 робочих днів після її отримання. За результатами розгляду проводиться заміна невідповідної продукції чи інші дії, узгоджені зі споживачем відповідно до ДСТУ ISO 13485

- Свідоцтво про приймання

Виготовлено згідно з ТУ У 33.1-14146931-2004

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів

UA.TR.101

ВИРОБНИК: НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

Тел./факс (03849) 5-18-15

REF  0152.02083800

Дата виготовлення   ________________________

LOT ___________________________________

Виріб прийняв ______________________________________

(підпис)	МП

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.

ПАСПОРТ

- Підготовка до використання

- виконати передстерилізаційну обробку шляхом миття у розчині дезінфікуючих засобів та споліскування під проточною водою;

- простерилізувати виріб за методикою стерилізації хірургічних інструментів паровим або газовим методом;

- перед операцією перевірити сумісність деталей;

- стерилізований виріб готовий  для застосування.

- Умови зберігання

- зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65%;

- заборонено зберігати виріб разом із агресивними рідинами .

- Транспортування

Виріб в індивідуальній упаковці транспортується всіма відомими видами транспорту.

- Гарантії виробника

- гарантійний термін придатності – 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію (багаторазове використання);

- термін зберігання – 5 роки з дати виготовлення;

- оскільки виробник не контролює умови використання виробу, діагноз хворого, методи застосування і зберігання виробу після поставки, він не відповідає за ступінь ефективності й клінічні наслідки використання виробу.

- Рекламації

У разі виявлення споживачем механічних дефектів чи іншої невідповідності виробу, його маркування і комплектності, порушення умов договору про поставку споживач має право пред’явити виробникові рекламацію (претензію).

Рекламація розглядається виробником впродовж 5 робочих днів після її отримання. За результатами розгляду проводиться заміна невідповідної продукції чи інші дії, узгоджені зі споживачем відповідно до ДСТУ ISO 13485.

- Свідоцтво про приймання

Виготовлено згідно з ТУ У 33.1-14146931-2004.

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів

UA.TR.101

ВИРОБНИК: НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

Тел./факс (03849) 5-18-15

REF      0152.01083800

Дата виготовлення   _______________________

LOT ___________________________________

Виріб прийняв ________________________________________

(підпис)

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.

ПАСПОРТ

- Підготовка до використання

- виконати передстерилізаційну обробку шляхом миття у розчині дезінфікуючих засобів та споліскування під проточною водою;

- простерилізувати виріб за методикою стерилізації хірургічних інструментів паровим або газовим методом;

- перед операцією перевірити сумісність деталей;

- стерилізований виріб готовий  для застосування.

- Умови зберігання

- зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65%;

- заборонено зберігати виріб разом із агресивними рідинами .

- Транспортування

Виріб в індивідуальній упаковці транспортується всіма відомими видами транспорту.

- Гарантії виробника

- гарантійний термін придатності – 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію (багаторазове використання);

- термін зберігання – 5 років з дати виготовлення;

- оскільки виробник не контролює умови використання виробу, діагноз хворого, методи застосування і зберігання виробу після поставки, він не відповідає за ступінь ефективності й клінічні наслідки використання виробу.

- Рекламації

У разі виявлення споживачем механічних дефектів чи іншої невідповідності виробу, його маркування і комплектності, порушення умов договору про поставку споживач має право пред’явити виробникові рекламацію (претензію).

Рекламація розглядається виробником впродовж 5 робочих днів після її отримання. За результатами розгляду проводиться заміна невідповідної продукції чи інші дії, узгоджені зі споживачем відповідно до ДСТУ ISO 13485

- Свідоцтво про приймання

Виготовлено згідно з ТУ У 33.1-14146931-2004

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів

UA.TR.101

ВИРОБНИК: НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

Тел./факс (03849) 5-18-15

REF  0152.03083800

Дата виготовлення   __________________________

LOT ___________________________________

Виріб прийняв __________________________________________

(підпис)	МП

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.

ПАСПОРТ