НАБІР ДРЕНАЖІВ ДЛЯ ОПЕРАЦІЇ

Набір дренажів для операції використовується в хірургії черевної порожнини для дренування очеревини з метою профілактики запального процесу.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру;

- дренаж  типу «Редон» завдовжки 250 мм;

- діаметр   дренажу  F9 або  F 12;

- адаптер Жане на проксимальному кінці дренажа;

- відкритий дистальний кінець ;

- перфорація дистального кінця впродовж 50 мм;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки;

- полімерний сильфон-гармошка об’ємом 50 мл;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- увести дистальний кінець дренажа під апоневроз за допомогою  затискача;

- зафіксувати положення дренажа вузловим швом;

- накласти шкірний шов;

- за потреби підключити дренаж до сильфона, використовуючи адаптер Жане;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 9 | 3,0 | Чорний |
| 12 | 4,0 | Білий |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017