НАБІР ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ПАЗУХ НОСА

Набір використовується в отоларингології для промивання пазух носа.

- виготовлено із термопластичного нетоксичного полімеру;

- дві прозорі трубки завдовжки 500 мм і 250 мм;

- полімерна олива на дистальному кінці кожної трубки;

- адаптер Жане на проксимальному кінці кожної трубки;

- два полімерних перехідники  Жане- Луєр;

- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН  ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ :  зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- щільно вставити оливи в обидві ніздрі;

- підключити проксимальний кінець трубки завдовжки

250 мм до пристрою для промивання;

- проксимальний кінець трубки довжиною 500 мм підключити до ємності для збору рідини;

- здійснити промивання;

- за потреби ввести у носову порожнину лікувальні препарати, підключивши шприц до проксимального кінця трубки за допомогою перехідника Луєр-Жане;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

| Розмір Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 12 | 4,0 | Білий |
| 18 | 6,0 | Червоний |
| 21 | 7,0 | Жовтий |
| 24 | 8,0 | Синій |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3,  м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF     Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.