ІНТРОДЬЮСЕР КЛАПАННИЙ

Використовується для венозного доступу в ангіографії для встановлення діагностичних катетерів та операційних маніпуляцій.

- Інтродьюсер виготовлений з медичного полімеру та складається:

- Трубка інтродьюсера з клапаном;

- Відвідна трубка з трьохходовим краником;

- тросовий J - провідник з полімерним накінечником;

- ділататор (буж) з конусним дистальним кінцем на проксимальному кінці – канюля Луєр;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- Одягнути стерильні рукавички;

- Розпакувати;

- Обробити місце операції звичайним способом;

- Обкласти місце операції стерильними серветками;

- Визначити місце введення інтродьюсера на шкірі;

- Перед застосуванням перевірити відповідність бужа та катетерів в інтродьюсері;

- За необхідності розрізати скальпелем місце введення інтродьюсера.

- Виділити потрібну судину за допомогою прямої голки;

- Ввести  J - провідник ;

- Перевірити відповідність положення провідника в судині;

- Обережно вийняти пряму голку, фіксуючи положення провідника на тій самій глибині;

- По провіднику ввести інтродьюсер з бужем в зборі;

- Видалити провідник та буж;

- Клапан  забезпечує герметичність венозної пункції;

- Встановити необхідний катетер  проводячи його крізь клапан;

- Перевірити відповідність положення катетера в судині;

- Проконтролювати положення катетера в судині з допомогою рентген-апарата;

- Виконати всі необхідні процедури за протоколом;

- після використання утилізувати виріб у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017