НАБІР  ДЛЯ ТОРАКОЦЕНТЕЗУ /  ЛАПАРОЦЕНТЕЗУ

(простий)

Набір використовується для проведення плевральної /черевної пункції з діагностичною та лікувальною метою

- Голка для торакоцентезу / лапароцентеза G 15 з коротким зрізом;

- Подовжувач Луєр – Жане довжиною 250мм;

- Подовжувач Луєр – Луєр довжиною 500 мм;

- Трохходовий краник з накидною гайкою;

- стерилізовано  оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ : 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- підготувати стерильне операційне поле;

- здійснити місцеву анестезію;

- здійснити прокол голкою плевральної / черевної порожнини відповідно до схвалених методик;

- провести всі необхідні процедури згідно протоколу;

- накласти стерильну пов’язку в місці здійснення процедури;

- після використання утилізувати виріб в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.