НАБІР ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КАWА - ФІЛЬТРА

Використовується для видалення КАWА – фільтра. КАWА - фільтр є  медичним пристроєм, який імплантується  в просвіт нижньої порожнистої вени  з метою запобіганню тромбозів.

- Пристрій виготовлений у вигляді:

- інтродьюсера з одатковим портом та трьохходовим краником;

- ділататора (бужа) з конусним дистальним атравматичним  кінцем, на проксимальному кінці – канюля Луєр;

- петлі за допомогою якої, скрізь інтродьюсер видаляють КАWА - фільтр  ;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ :  5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити місце операції звичайним способом;

- обкласти місце операції стерильними серветками;

- визначити місце введення інтродьюсера на шкірі;

- за необхідності розрізати скальпелем місце введення інтродьюсера;

- виділити потрібну судину за допомогою прямої голки;

- зробити пункцію вени;

- ввести  провідник ;

- перевірити відповідність положення провідника в судині за допомогою рентгену;

- ввести інтродьюсер з бужем до КАWА – фільтра;

- після видалення тросового провідника і бужа, ввести петлю видалення фільтра;

- видалити  КАWА – фільтра, підчепивши його петлею ;

- виконати всі необхідні процедури за протоколом;

- після використання утилізувати виріб у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів.

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020