СИСТЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ОККЛЮДЕРА

Використовується кардіохірургії для встановлення окклюдера, який закриває дефекти в міжшлунковій перетинці серця.

Виготовлений з полімерів медичного призначення та складається з:

- позиціонера;

- гвинта;

- ручки - тримача;

- рухливого штовхача;

- тросового провідника з нержавіючої сталі ;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- Перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- обробити місце операції звичайним способом;

- обкласти місце операції стерильними серветками;

- визначити місце введення окклюдера;

- за необхідності розширити скальпелем місце введення провідника;

- зробити пункцію вени;

- ввести  провідник  до визначеного місця;

- перевірити відповідність положення провідника в судині за допомогою рентгену;

- встановити окклюдер ;

- вийняти провидник;

- виконати всі необхідні процедури за протоколом;

- після використання утилізувати виріб у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020