НАБІР ТРУБОК ДЛЯ АРТРОСКОПІЧНОЇ ПОМПИ

Трубки використовується в хірургії для іригаційної системи, яка контролює приток та відтік рідини при суглобових процедурах.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- набір складається з трьох трубок довжиною 2700 мм:

- діаметри 8,0 мм; 10,0 мм; 10,7мм;

- на трубці діаметром 8,0  мм є полімерна голка ø 4,0 мм (на дистальному кінці), затискач що регулює потік та адаптер Луєр-Лок (на проксимальному кінці);

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- перед застосуванням встановити затискач в положення «закрито»;

- встановити трубки в систему артроскопії, та впевнитись у надійній фіксації;

- відкрити затискач за необхідністю;

- шляхом  заповнення трубок рідиною, досягти повного заповнення артроскопічної системи;

- при вимиканні помпи, використовувати затискач для запобігання некоректної роботи системи;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.