Сертифікат якості № WMH24015-2422

Виробник: JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People`s Republic of China Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; е-mail: jsukraineod@gmail.com

Дата виготовлення: 07.2023 Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21 від 03 вересня 2021 р.

| Назва продукції |  | Дзеркала гортанні стерильні одноразового використання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель / тип |  | розмiр S, L | Серія |  | 190723 |  |
| Нормативні документи |  | JK83/06 | Кількість зразків |  | 50 шт |  |
| Умови випробувань |  | Відповідають вимогам | План відбору зразків |  | GB/T 2828.1-2012 |  |
| Стан зразка |  | У гарному стані | Дата перевірки |  | 2024-07-25~2024-07-31 |  |
| План відбору зразків | Назва досліджуваног о показника | Технічні вимоги |  | Результат випробування |  | Висновок |
| 3[0 1] | Поверхня | Поверхня повинна бути гладкою, не повинно бути ознак гострого краю, задирок тощо. |  | Відповідає |  | Придатне |
|  | Розмір | Розмір повинен відповідати стандарту |  | Відповідає |  |  |
| 8[0 1] | Міцність | Дзеркало та ручка повинні бути міцно з'єднані. |  | Відповідає |  | Придатне |
| — | Стерильність | Стерильне |  | Відповідає |  | Придатне |
| Примітки |  | / |  |  |  |  |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"	Сохань С.Є.